附表

广东省医疗器械专项监督抽检不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 广州 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | 10Fr I型 | 还原物质 | 国械注准20173664447 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用产包 | 深圳 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | Ⅰ型 | 环氧乙烷残留量 | 豫械注准20172640715 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 一次性使用无菌产包 | 梅州 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 蕉岭县人民医院 | A型 | 环氧乙烷残留量 | 豫械注准20172640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 高频手术电极 | 汕尾 | 上海韩洁电子科技有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院城东分院 | 手控CP1001 | 使用说明书 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 沪械注准20172250505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 一次性使用产包 | 东莞 | 河南省安邦卫材有限公司 | 东莞市东城医院 | / | 环氧乙烷残留量 | 豫械注准20172640310 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 膜式氧合器 | 东莞 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 2500mL/min(中) | 环氧乙烷残留量 | YZB/国2788-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 一次性使用无菌产包 | 湛江 | 河南省新医卫生材料有限公司 | 湛江中心人民医院 | 常规 | 环氧乙烷残留量 | 豫械注准20172640227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用产包 | 茂名 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | 化州市洪泰医疗器械有限公司 | / | 环氧乙烷残留量 | 赣械注准20162640177 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |