江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2022〕48号

当事人：江门市蓬江区XX涂料有限公司

统一社会信用代码：914407030506620106

法定代表人：明X锋

地址：江门市蓬江区杜阮镇南北大道侧骑龙山地段井根股份经济联合社工业厂区A区1#厂房

一、环境违法事实和证据

2022年4月27日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事油漆加工生产项目，我局委托广东信实环境监测检测分析中心有限公司对你单位外排废水进行采样检测，根据《检测报告》（报告编号：GDST202204-WT-104）显示：化学需氧量浓度为2.0×103mg/L、氨氮浓度为42.6mg/L，超出你单位《排污许可证》所许可的排放限值：化学需氧量浓度为90mg/L、氨氮浓度为10mg/L。即你单位存在超过许可排放浓度排放污染物的违法行为。

上述事实有我局2022年4月27日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录,2022年5月12日图片证据,《检测报告》（报告编号：GDST202204-WT-104）及其报告签收回执单、《排污许可证（副本）》打印件等为证。

二、听证意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的规定。我局于2022年6月23日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你单位于2022年6月27日提出听证申请。我局于2022年7月13日举行听证会。

（一）听证意见

你单位提出如下意见：

- 1.我单位固定合作检测单位的抽样和相关部门多次突击检查从未出现超标，本次是首次出现超标。

- 2.我单位污水处理系统处于新添加菌种时期，正在培养菌种，现场检查当天不应当排水。

- 3.我单位已找第三方环保公司增设了处理系统，此后即使更换菌种也不会影响排水。

- 4.因疫情等影响，经营困难。

- （二）采纳情况

经审查，我局认为：

1.针对“我单位固定合作检测单位的抽样和相关部门多次突击检查从未出现超标，本次是首次出现超标。”的意见。你单位之前的检测与本案的检测属于不同的检测时段，彼此间的检测数值缺乏可比性。因此，对上述意见不予采纳。

2.针对“我单位污水处理系统处于新添加菌种时期，正在培养菌种，现场检查当天不应当排水。”的意见。一是我局执法人员与你单位现场负责人核实确认废水处理和排放事宜后，是在你单位现场负责人知情应允的情况下采集外排废水水样。二是你单位若进行菌种培养等环保设备调整工作，也应当确保其废水稳定达标后再排放。因此，对上述意见不予采纳。

3.针对“我单位已找第三方环保公司增设了处理系统，此后即使更换菌种也不会影响排水。”的意见。排污单位落实好整改措施、守法生产经营是履行环境保护主体责任、及时纠正错误、避免环境污染危害扩大的应尽义务。因此，对上述意见不予采纳。

4.针对“因疫情等影响，经营困难。”的意见。该理由并非法定从轻、减轻处罚或免于行政处罚的事由。你单位确有经济困难，可以申请延期或者分期缴纳罚款。因此，对上述意见不予采纳。

综上所述，我局对你单位提出的意见不予采纳。

- 陈述申辩意见及采纳情况

- 2022年8月2日，你单位再次向我局提交《承诺守法从轻处罚申请书》。

- （一）陈述申辩意见

- 1.对认定的违法事实和即将作出的处罚决定没有异议。

- 2.违法行为发生后已在当日停止对外排放废水，菌种培养后经安排第三方检测公司检测合格，并增加一套后期污水处理设施。

- 3.愿意主动进行公开道歉并作出环保守法承诺，在今后的生产工作中严格遵守环保法律法规。

- 4.因疫情等因素影响企业难以承受多重打击。

- 综上，希望从轻处罚。

- （二）采纳情况

- 1.针对“对认定的违法事实和即将作出的处罚决定没有异议。”、“违法行为发生后已在当日停止对外排放废水，菌种培养后经安排第三方检测公司检测合格，并增加一套后期污水处理设施。”和“愿意主动进行公开道歉并作出环保守法承诺，在今后的生产工作中严格遵守环保法律法规。”的意见。根据你单位所提交的《检测报告》（报告编号：JZJC202206-WT-145）、《检测报告》[高普检字No：（2022）第JC0840号]、《检测报告》（报告编号：BS20220712-001）、《承诺守法从轻处罚申请书》和2022年8月4日《江门日报》显示，你单位已及时改正生态环境违法行为，提出公开道歉申请并在地市级以上主要媒体或网站上公开道歉、作出生态环境守法承诺，符合《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条公开道歉承诺从轻制度的规定。因此，对上述意见予以采纳。

- 2.针对“因疫情等因素影响企业难以承受多重打击。”的意见。该理由并非法定从轻、减轻处罚或免于行政处罚的事由。如果确有经济困难，可以申请延期或者分期缴纳罚款。因此，对上述意见不予采纳。

- 综上所述，我局对你单位提出的上述意见予以部分采纳，对你单位拟作出罚款叁拾贰万元（小写：320000元）予以从轻处罚。

四、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条的规定，及参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的附件《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类”“七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”的“2.7.2裁量标准”的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到农业银行江门分行指定账户（账号名称：“待结算江门蓬江非税代收缴专户”，账号：44-370301012000935）、中国建设银行江门市分行营业部指定账户（账号名称：“待报解预算收入暂挂户”，账号：241035009908003）或江门农村商业银行指定账户（账号名称：“待划款项”，账号：9083510012030001）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

五、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：农业银行江门分行0750-3287620；建设银行江门市分行0750-3298354、0750-3500108；江门农商银行0750-6326676。

江门市生态环境局

2022年8月16日

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府